WYCENA DOSTAWY

| Lp | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | Ilość | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol.5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Wyposażenie pracowni elektronicznej w CKZIU |
| 1 | Zestaw edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. rozumie jako zestaw edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych składający się z: Zestaw podstawowych przyrządów pomiarowych zabudowanych w jednej obudowie. Komunikacja z komputerem PC przez port USB. Panele do obsługi poszczególnych urządzeń. Integracja z oprogramowaniem z pozycji 55. Wejścia analogowe: Liczba kanałów: 8 różnicowych lub 16 pojedynczych Rozdzielczość przetwornika ADC: 16 bitów Częstotliwość próbkowania Maksimum: 1,25 MS/s pojedynczy kanał, 1,00 MS/s wiele kanałów (łączna) Minimum: Bez minimum Dokładność taktowania: 50 ppm częstotliwości próbkowania Sprzężenie wejściowe: DC Zakresy wejściowe: ±10 V, ±5 V, ±2 V, ±1 V, ±0,5 V, ±0,2 V, ±0,1 V Maksymalne napięcie wejściowe (signal + common mode): ±11 V od AIGND Generator sygnałów arbitralnych/Wyjścia analogowe: Liczba kanałów: 2 Rozdzielczość: 16 bitów Maksymalna częstotliwość odświeżania 1 kanał: 2,8 MS/s 2 kanały: 2,0 MS/s Zakres napięć wyjściowych: ±10 V, ±5 V Cyfrowe we/wy oraz PFI: Liczba kanałów: 24 DIO (Port 0), 15 PFI (Porty 1 oraz 2) Kontrola kierunku: Każda linia oddzielnie programowalna jako wejście lub wyjście Ochrona nadnapięciowa: ±20 V na maksymalnie dwóch pinach Liczniki/Układy zegarowe ogólnego przeznaczenia: Liczba liników/zegarów: 2 Rozdzielczość: 32 bity Pomiary licznikowe: zliczanie zboczy, pomiar impulsu, pomiar semi-okresu, pomiar okresu, pomiar separacji zboczy Pomiary pozycji: X1, X2, X4 kodowanie kwadraturowe z kanałem Z; kodowanie dwu-impulsowe Generacja: impuls, ciąg impulsów z dynamicznymi parametrami, podział częstotliwości Wewnętrzne zegary: 80 MHz, 20 MHz, 0,1 MHz Zewnętrzny zegar: 0 MHz do 20 MHz Cyfrowy generator częstotliwości: Liczba kanałów: 1 Podstawowe zegary: 10 MHz, 100 kHz Maksymalna częstotliwość: 1 MHz Multimetr cyfrowy: Liczba kanałów: 2 Tryb próbkowania: Równoczesne Sprzężenie wejściowe: AC, DC, GND Impedancja wejściowa: 1 MΩ ¦¦ 21 pF Pasmo przenoszenia (–3 dB): 35 MHz (40 mVp–p) 50 MHz (pozostałe zakresy) Rozdzielczość: 8 bitów Maksymalna częstotliwość próbkowania 100 MS/s Analizator dynamiki sygnałów Rozdzielczość częstotliwości: Kontrolowana programowo (200, 400, 800, 1600, 3200 linii) Zakres częstotliwości: Do 50 MHz Dwuprzewodowy analizator napięcia-natężenia prądu Zakres natężenia: ±40 mA Zakres przemiatania napięcia: ±10 V Trójprzewodowy analizator napięcia-natężenia prądu Wspierane urządzenia: tranzystory NPN oraz PNP Minimalny krok prądowy: 0.48 μA Analizator Impedancji Częstotliwość wzbudzenia: 1 Hz do 35 kHz Zakres pomiaru rezystancji: 5 Ω do 3 MΩ Źródła zasilania +15 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): +15 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA –15 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): –15 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA +5 V źródło Napięcie wyjściowe (bez obciążenia): +5 V ±5% Maksymalny prąd wyjściowy: 2 Zasilacz o zmiennym napięciu dodatnim Napięcie wyjściowe: 0 do +12 V Rozdzielczość nastawy napięcia: 10 bitów Dokładność nastawy napięcia (bez obciążenia): 100 mV Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA Zasilacz o zmiennym napięciu ujemnym Napięcie wyjściowe: 0 do –12 V Rozdzielczość nastawy napięcia: 10 bitów Dokładność nastawy napięcia (bez obciążenia): 100 mV Maksymalny prąd wyjściowy: 500 mA Instrukcja użytkowania w języku polskim | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 2 | Elektronika do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. elektronika do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych – rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu elektroniki. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: Prawo Ohma Prawa Kirchoffa Równoległe i szeregowe łączenie rezystorów Idealne źródła prądu i napięcia DC Układy AC Równoległe i szeregowe łączenie kondensatorów Równoległe i szeregowe łączenie cewek Rezonans w układach RLC Stany nieustalone w układach RL, RC, RLC Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Wzmacniacz operacyjny do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. wzmacniacz operacyjny do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych – rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu wzmacniaczy operacyjnych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: Wzmacniacz odwracający i nieodwracający Wzmacniacz z opóźnieniem Wzmacniacz różnicowy Dodawanie i odejmowanie sygnałów Przetwornik napięcie-prąd Układ całkujący i różniczkujący Wzmacniacz logarytmiczny i exponencjalny Aktywny prostownik Komparator i układ Schmitta Ogranicznik napięcia Układ przesuwający fazę Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Układ zasilający do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Zamawiający 1 szt. układ zasilający do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych, rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu energoelektroniki-układów zasilania. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: Źródła napięcia: AC i DC Źródła prądu: DC Liniowe regulatory napięcia Przełączane regulatory napięcia Prostowniki Diody Zenera Transformatory 1-fazowe Układy trójfazowe 1-fazowe prostowniki z aktywnym obciążeniem 3- fazowe prostowniki z aktywnym obciążeniem Układy gwiazdy i delty Instrukcja użytkowania w języku polskim.. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 5 | Elektronika cyfrowa do zestawu edukacyjnych, laboratoryjnych przyrządów wirtualnych Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu elektroniki cyfrowej. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem Labview i Multisim. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do nauczania sterowania i mechatroniki Zamawiający 1 szt. zestaw do nauczania sterowania i mechatroniki rozumie jako zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu sensorów i czujników. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: - sonar - czujnik podczerwieni - przełączniki - diody LED - akcelerometr piezoelektryczny - optyczny czujnik zbliżeniowy - magnetyczny czujnik zbliżeniowy - tensometr zamontowany na elastycznej płytce - potencjometr rotacyjny - czujnik ciśnienia - termistor - enkoder Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 7 | Interfejsy mechatroniczne Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania elementów i urządzeń z zakresu interfejsów mechatronicznych. Umożliwia uczenie się podstaw mikrokontrolera we / wy i komunikacji między urządzeniami przy użyciu standardów branżowych, takich jak magistrale SPI, I2C i CAN. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 8 | Symulator mechatroniczny Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie zasad działania urządzeń mechatronicznych wykonawczych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: silnik DC sterowany sygnałem napięciowym silnik DC sterowany sygnałem PWM solenoid (pozwalający na sprzężenie ze sobą obu powyższych silników DC) silnik bezszczotkowy DC silnik serwo silnik krokowy zasilacz Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 9 | Zestaw do nauczania konwersji energii Zamawiający jako 1 szt. zestaw do nauczania konwersji energii rozumie zestaw składający się z: Płytka pomiarowa umożliwiająca poznanie możliwości konwersji energii oraz elementów wykonawczych. Płytka posiada interfejs, który łączy się z symulatorem z zestawem edukacyjnym. Pomiarów dokonuje się za pomocą wirtualnych przyrządów, uruchamianych na komputerze z oprogramowaniem. Zestaw edukacyjny umożliwia realizację ćwiczeń z zakresu: Zasilacze przełączane Sterowania zasilaczami przełączanymi Prostowniki Falowniki Transformatory Integracja elementów systemów konwersji energii elektrycznej Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 3 szt. |  |  |  |  |
| 10 | Licencja do platform do zintegrowanego projektowania i testowania Graficzne środowisko programistyczne Graficzne środowisko programistyczne, służące m.in. do tworzenia systemów pomiarowych, sterujących i wspomagających projektowanie, dające możliwość kompilacji aplikacji do programu EXE lub biblioteki DLL posiadające możliwość wykorzystywania obiektów .NET, ActiveX i wczytywania bibliotek DLL oraz tworzenie pakietów instalacyjnych. Dające możliwość kompilacji aplikacji na systemy Windows 2000/XP/Vista/7/10 (32-bit) oraz Windows Vista/7/10 (64-bit). Pozwalające na programowanie układów FPGA oraz systemów czasu rzeczywistego (RT). Posiadające biblioteki do komunikacji z bazami, biblioteki do generacji raportów i współpracy z pakietem MS Office, biblioteki do zaawansowanej analizy sygnałów, wizji maszynowej oraz algorytmów sterowania P, PI, PD, PID i Fuzzy Logic. Umożliwiające modelowanie obiektów oraz ich analizy w dziedzinie czasu i częstotliwości, możliwość przekonwertowania i użycia modeli stworzonych w oprogramowaniu symulacyjnym, możliwość przeniesienia i uruchomienia modeli na urządzeniach docelowych pracujących pod systemem czasu rzeczywistego RT. - na 10 stanowisk Oprogramowanie służące do nauczania elektroniki Środowisko służące do projektowania, analizy i symulacji układów elektronicznych w sposób graficzny, bez znajomości narzędzi SPICE. Pozwala na porównanie sygnałów symulowanych z rzeczywistymi dzięki integracji z dedykowanymi platformami pomiarowymi. Baza danych ponad 55 000 komponentów, 20 wbudowanych analiz układów. Możliwość tworzenia własnych wirtualnych przyrządów pomiarowych w graficznym środowisku programowania – 20 stanowisk. Powyższe oprogramowania współpracują z zestawem edukacyjnym. Licencje bez ograniczeń czasowych. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 11 | Manipulator kartezjański konstrukcja wykonana z profili aluminiowych prowadnice liniowe dla osi X i Y manipulatora przeniesienie napędu poprzez listwy zębate silniki napędowe DC z przekładniami trójszczękowy, samocentrujący chwytak elektryczny do wykonywania operacji „pick-and-place” podwójne wyłączniki krańcowe – łącznie 6 sprzętowych i 6 programowych ograniczeń zakresu ruchu bariera optyczna dla zabezpieczenia strefy roboczej wymiary strefy roboczej: min. 300x175x80 mm (szer./dł./wys.) panel operatorski wyposażony w 3 lampki sygnałowe, 2 joystick’i do manualnego sterowania (1 dwuosiowy i 1 jednoosiowy), przełącznik z kluczykiem, wyłącznik awaryjny szybkie złącze DB37 do podłączenia zasilania, sterowania pracą podajnika oraz odczytywania sygnałów z czujników i przycisków sterujących; Instrukcja użytkowania w języku polskim. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| Wyposażenie pracowni elektrycznej w CKZIU |
| 12 | Stanowisko z silnikiem serwo i sterownikami Wyposażenie stanowiska: Sterownik z komunikacja po Profinecie wyposażony w wy/we: 6 DI, 2 AI, 3 DO przekaźnikowe, 1 AO; Zasilanie 230VAC; Zasilacz 24 VDC; Moduł mocy sterujący serwo napędem; Podstawowy panel obsługi; Serwo napęd o parametrach: 6000 rpm+/- 25%, 0.4kW. +/- 25%; Instrukcja użytkowania w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13 | Stanowisko z silnikiem indukcyjnym i przekształtnikiem napięcia Wyposażenie stanowiska: Przekształtnik wyposażony w we/wy: 6 DI, 2 AI, 3 DO przekaźnikowe, 1 AO; Zasilanie 230 VAC; Zasilacz 24 VDC; Silnik asynchroniczny klatkowy 3-fazowy 0,55 kW +/- 25%; Instrukcja użytkowania w języku polskim. Deklaracja zgodności CE. | producent: ………… model lub nr katalogowy: ………………. opis i parametry: …………………. | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model lub nr katalogowy, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu lub nr katalogowego oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu lub nr katalogowego wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.